## Data PMGD
Estudio de Verificación de Congestión en redes de Transmisión Zonal por conexión de PMGD
Noviembre - 2025
(*) Demanda mínima en el alimentador donde de encuentra conectado el PMGD correspondiente al periodo Diciembre 2024 - Mayo 2025 (6 meses)
Nombre PMGD | Propietario | Estado de Operación (Conectado/Declarado en construcción) | Fecha de Conexión estimada | Potencia Nominal PMGD [MW] | Potencia Restringida por ICC [MW] (en caso que corresponda) | Régimen tarifario adscrito (SD244 o DS88) | Recurso Energético | Subestación Asociada | Transformador Asociado | Alimentador Asociado | Demanda Mínima del Alimentador [MW] (Percentil 2%)(*)
Orafti | Orafti Chile S.A. | Conectado | 2009-02-01 | 7000 |  | DS244 | Biomasa | CABRERO | T2 | Cabrero - Bulnes | 0.2
Doña Hilda | GANADERA Y FORESTAL CARRÁN LTDA. | Conectado | 2010-10-01 | 400 |  | DS244 | Hidro | PICHIRROPULLI | T2 | Pichirropulli - Futrono | 1.5
Muchi | Hidromuchi S.A. | Conectado | 2011-09-01 | 800 |  | DS244 | Hidro | PICHIRROPULLI | T2 | Pichirropulli - Futrono | 1.5
Lebu (S) | SAGESA | Conectado | 2013-10-25 | 3200 |  | DS244 | Fuel oil/diésel | LEBU | T1 | La Fortuna | 1.73
Chufquén (S) | SAGESA | Conectado | 2013-10-25 | 2400 |  | DS244 | Fuel oil/diésel | TRAIGUEN | T1-T2-T3 | Traiguén Ciudad | 1.49
Quillaileo | EBCO Energía S.A. | Conectado | 2014-05-01 | 830 |  | DS244 | Hidro | SANTA BARBARA | T1 | Quilaco | 1.05
Las Flores | Hidroeléctrica Las Flores S.A. | Conectado | 2015-01-01 | 2100 |  | DS244 | Hidro | PICHIRROPULLI | T2 | Pichirropulli - Futrono | 1.5
Bureo | PMGD Bio Bio Negrete S.A. | Conectado | 2015-07-13 | 2300 |  | DS244 | Hidro | NEGRETE | T1 | Negrete - Mulchén | 0.45
Munilque 2 | PMGD Bio Bio Negrete S.A. | Conectado | 2015-08-13 | 600 |  | DS244 | Hidro | NEGRETE | T1 | Negrete - Mulchén | 0.45
Munilque 1 | PMGD Bio Bio Negrete S.A. | Conectado | 2015-08-13 | 600 |  | DS244 | Hidro | NEGRETE | T1 | Negrete - Mulchén | 0.45
Mulchén | Central Hidroeléctrica Río Mulchén S.A. | Conectado | 2015-12-02 | 3000 |  | DS244 | Hidro | PICOLTUE | T1 | Picoltue - Mulchén | 2.43
Lebu III | Parque Eólico Lebu Toro SpA | Conectado | 2016-12-14 | 5250 |  | DS244 | Eólico | LEBU | T1 | Santa Rosa - Lebu | 0.54
MCH La Bifurcada | Hidro Munilque SpA. | Conectado | 2017-05-19 | 244 |  | DS244 | Hidro | PICOLTUE | T1 | Picoltue - Mulchén | 2.43
MCH La Viña-Alto La Viña | Hidro Munilque SpA. | Conectado | 2017-05-19 | 552 |  | DS244 | Hidro | PICOLTUE | T1 | Picoltue - Mulchén | 2.43
El Brinco | Hidro Munilque SpA. | Conectado | 2018-03-22 | 200 |  | DS244 | Hidro | PICOLTUE | T1 | Picoltue - Mulchén | 2.43
Arrebol | Empresa Eléctrica El Arrebol SpA. | Conectado | 2019-01-29 | 9000 |  | DS244 | Eólico | LEBU | T1 | La Fortuna | 1.73
Diesel Picoltue | Espinos S.A. | Conectado | 2019-04-23 | 2900 |  | DS244 | Fuel oil/diésel | PICOLTUE | T1 | Picoltue - Mulchén | 2.43
Diesel Yumbel | Espinos S.A. | Conectado | 2019-04-24 | 2900 |  | DS244 | Fuel oil/diésel | CABRERO | T2 | Cabrero - Yumbel | 2
El Nogal | Parque Eólico El Nogal SpA. | Conectado | 2019-04-25 | 9000 |  | DS244 | Eólico | NEGRETE | T1 | Negrete - Mulchén | 0.45
Gami | AGRICOLA HOFMANN S.A. | Conectado | 2019-04-26 | 2880 |  | DS244 | Fuel oil/diésel | OSORNO | T1 | German Hube | 3.6
El Respalndor (Cabrero II) | Impulso Solar El Resplandor SpA. | Conectado | 2020-05-18 | 2900 |  | DS244 | Fotovoltaica | CABRERO | T2 | Cabrero - Bulnes | 0.2
Los Boldos (Pinos) | Alto Cautín SpA. | Conectado | 2020-05-20 | 3000 |  | DS244 | Fuel oil/diésel | PICOLTUE | T1 | Picoltue - Santa Barbara | 0.59
El Atajo | El Atajo SpA | Conectado | 2020-10-20 | 1200 |  | DS244 | Hidro | PICOLTUE | T1 | Picoltue - Mulchén | 2.43
Chilco (Amp. Doña Hilda) | GANADERA Y FORESTAL CARRÁN LTDA. | Conectado | 2020-10-22 | 200 |  | DS244 | Hidro | PICHIRROPULLI | T2 | Pichirropulli - Futrono | 1.5
Diésel Quitralmán (el rincon) | El Atajo SpA. | Conectado | 2021-01-28 | 2400 |  | DS244 | Fuel oil/diésel | PICOLTUE | T1 | Picoltue - Mulchén | 2.43
Sanbar F II (Santa Ines) | Sanbar Solar SpA. | Conectado | 2021-03-24 | 2600 |  | DS244 | Fotovoltaica | DUQUECO | T1 | Las Delicias | 0.63
Parque Meco Chillán | PV Power Chile SpA | Conectado | 2021-04-30 | 6000 |  | DS244 | Fotovoltaica | MONTE NEGRO | T1 | Colton (Sub. Cantarrana) | 0.95
Las Quemas | Solar & Wind | Conectado | 2021-06-04 | 9000 |  | DS244 | Fuel oil/diésel | BARRO BLANCO | T1 | Con Con | 3.17
El Cortijo III | SolarPack Chile Ltda. | Conectado | 2021-09-08 | 9000 |  | DS244 | Fotovoltaica | CABRERO | T2 | Cabrero - Salto del Laja | 0.28
Parque Solar Fulgor | Parque Fulgor | Conectado | 2022-04-29 | 2640 |  | DS244 | Fotovoltaica | NEGRETE | T1 | Negrete - Renaico | 0.29
Don Martín (Albor I) | Parque Solar Albor SpA | Conectado | 2022-11-11 | 2750 |  | DS244 | Fotovoltaica | PICOLTUE | T1 | Picoltue - Santa Barbara | 0.59
Don Martín 2 (Albor II) | Impulso Chile SpA. | Conectado | 2022-11-21 | 5200 |  | DS88 | Fotovoltaica | PICOLTUE | T1 | Picoltue - Santa Barbara | 0.59
Parque Pueblo Seco | PV Power Chile SpA | Conectado | 2023-03-15 | 9000 |  | DS88 | Fotovoltaica | PUEBLO SECO | T1 | El Carmen | 0.12
Parque El Trigal | PV Power Chile SpA | Conectado | 2023-03-15 | 9000 |  | DS88 | Fotovoltaica | PUEBLO SECO | T1 | Quiriquina | 0.96
Cabrero II-F (Cabrero Solar) | CABRERO SOLAR SPA | Conectado | 2023-03-24 | 9000 |  | DS244 | Fotovoltaica | CABRERO | T2 | Cabrero - Yumbel | 2
Pellin (Coelcha) | Trivento SpA. | Conectado | 2023-09-16 | 9000 |  | DS244 | Fotovoltaica | CHOLGUAN | T1 | Huepil (Sub. Yungay) | 0.95
Mch El Portal 2 | HLT Energía SpA. | Conectado | 2024-03-05 | 1200 |  | DS88 | Hidro | PICOLTUE | T1 | Picoltue - Mulchén | 2.43
Ampliación Las Flores | Hidroeléctrica Las Flores S.A | Conectado | 2024-07-19 | 2100 |  | DS244 | Hidro | PICHIRROPULLI | T2 | Pichirropulli - Futrono | 1.5
SGT Tucapel-B (Ravenna II) | Sagittar SpA. | Conectado | 2024-08-21 | 6800 |  | DS244 | Fotovoltaica | CHOLGUAN | T1 | Tucapel | 1.73
SGT Cholguán E (Ravenna I) | Sagittar SpA. | Conectado | 2024-09-10 | 2200 |  | DS244 | Fotovoltaica | CHOLGUAN | T1 | Huepil | 0.95
Larqui (Bulnes Solar) Alto del Sol | Sphera Energy SpA. | Conectado | 2024-10-15 | 9000 |  | DS88 | Fotovoltaica | LARQUI | T1 | Larqui Bulnes Ciudad | 1.3
La Quinta | Legal Sol del Sur 9 SpA | Conectado | 2024-10-24 | 9000 |  | DS244 | Fotovoltaica | CABRERO | T2 | Cabrero - Salto del Laja | 0.28
FV Topacio | Parque Solar Topacio SpA (impulso) | Conectado | 2024-12-10 | 2990 |  | DS88 | Fotovoltaica | CHOLGUAN | T1 | Yungay | 1.7
Esmeralda 6 | Parque Solar Esmeralda SpA (impulso) | Conectado | 2024-12-10 | 6000 |  | DS88 | Fotovoltaica | CHOLGUAN | T1 | Yungay | 1.7
PRP Cañal Bajo (Marver) | GENERSUR SPA. (solarwind) | Conectado | 2025-07-23 | 9000 |  | DS88 | Fuel oil/diésel | BARRO BLANCO | T1 | Cañal Bajo | 0.84
Yungay II (Coelcha) | MVC Solar 17 SpA | Conectado | 2025-09-25 | 9000 |  | DS244 | Fotovoltaica | CHOLGUAN | T1 | Huepil (Sub. Yungay) | 0.95
Santa Barbara (Tres Aguas) | Mainco SpA | Declarado en construcción | 2026-12-01 | 6850 |  | DS244 | Hidro | SANTA BARBARA | T1 | Quilaco | 1.05
Las Golondrinas | Inversiones Bosquemar Limitada | Declarado en construcción | 2025-12-30 | 3000 |  | DS244 | Fotovoltaica | NEGRETE | T1 | Negrete - Mulchén | 0.45
CH2 Butalcura | Wind 2 SpA | Declarado en construcción | 2027-06-30 | 9000 |  | DS244 | Eólico | DEGAÑ | T1 | Butalcura | 0.26
Mulchén Santa Barbara 1 | LAND AND SEA SPA | Declarado en construcción | 2025-10-30 | 9000 |  | DS244 | Fotovoltaica | PICOLTUE | T1 | Picoltue - Santa Barbara | 0.59
CH1 Butalcura | Wind 1 SpA. | Declarado en construcción | 2027-06-30 | 9000 |  | DS244 | Eólico | DEGAÑ | T1 | Butalcura | 0.26
El Araucano | Inversiones Bosquemar Limitada (enerside) | Declarado en construcción | 2027-12-30 | 2500 | 532 | DS88 | Fotovoltaica | NEGRETE | T1 | Negrete - Mulchén | 0.45
PS Pequen | Parque Solar Pequen SPA | Declarado en construcción | 2026-11-30 | 9000 | 3997 | DS88 | Fotovoltaica | CHOLGUAN | T1 | Yungay | 1.7
Parque Solar Gamma | PARQUE SOLAR GAMMA SPA | Declarado en construcción | 2026-11-30 | 8000 |  | DS88 | Fotovoltaica | NEGRETE | T1 | Negrete - Nacimento | 2
FV Bulnes I | Enerside | ICC Vigente | 2026-11-30 | 3000 |  | DS88 | Fotovoltaica | LARQUI | T1 | Larqui Quillon | 1.94
Parque Solar Cuarto Menguante | Cuarto Menguante SpA (Pyxis) | Declarado en construcción | 2026-04-30 | 9000 |  | DS88 | Fotovoltaica | MONTE NEGRO | T1 | San Ignacio | 0.28
FV Bulnes II | SAYEN FOVOTOLTAICA SPA | ICC Vigente | 2026-11-30 | 6000 |  | DS88 | Fotovoltaica | LARQUI | T1 | Larqui Quillon | 1.94
Aris | Parque Solar Aris SpA. | Declarado en construcción | 2025-12-30 | 9000 | 3200 | DS88 | Fotovoltaica | MONTE NEGRO | T1 | San Ignacio | 0.28
Pichirropulli 2 | Energía Renovable Agata Spa (Eactiva SpA.) | Declarado en construcción | 2027-07-30 | 6000 |  | DS88 | Fotovoltaica + Baterías | PICHIRROPULLI | T2 | Pichirropulli - Futrono | 1.5
Parque Solar Altair | Parque Solar Altair SpA | ICC Vigente |  | 9000 |  | DS88 | Fotovoltaica | PICOLTUE | T1 | Picoltue - Mulchén | 2.43
Parque Solar Omega | Parque Solar Omega SpA (Impulso) | ICC Vigente |  | 4900 |  | DS88 | Fotovoltaica | NEGRETE | T1 | Negrete - Nacimento | 2
Montipora XI | Allibera Solar Consultores Ltda. | ICC Vigente |  | 2990 |  | DS88 | Eólico + Baterías | DEGAÑ | T1 | Quemchi | 1
Traiguen | Solarnet Chile SpA. | ICC Vigente |  | 9000 |  | DS88 | Fotovoltaica + Baterías | TRAIGUEN | T1-T2-T3 | Traiguén Ciudad | 1.49
PS Osorno 2 (PS Pampa Alegre) | Blue Light Energy SpA | ICC Vigente |  | 9000 |  | DS88 | Fotovoltaica + Baterías | OSORNO | T1 | German Hube | 3.6
PS Osorno (PS Cañal Bajo) | Blue Light Energy SpA | ICC Vigente |  | 9000 |  | DS88 | Fotovoltaica + Baterías | BARRO BLANCO | T1 | Julio Buschmann | 1.96
Oxypora XIII | Allibera Solar Consultores Ltda. | ICC Vigente |  | 9000 | 4640 | DS88 | Eólico | DEGAÑ | T1 | Quemchi | 1
Eolico Dalca II | Tikuna SpA. | ICC Vigente |  | 9000 |  | DS88 | Eólico | PARGUA | T1 | Astillero | 0.1
Pirahua III | Tikuna SpA. | ICC Vigente |  | 9000 | 0 | DS88 | Eólico | PICHIRROPULLI | T2 | Pichirropulli Apsa | 1.57
Solar Neutron | Parque Solar Beutron SpA (Impulso) | ICC Vigente |  | 9000 | 2400 | DS88 | Fotovoltaica + Baterías | PICOLTUE | T1 | Picoltue - Mulchén | 2.43
Goleta I | Tikuna SpA. | ICC Vigente |  | 9000 | 7000 | DS88 | Eólico | PARGUA | T1 | Astillero | 0.1
Urospora | Allibera Solar Consultores Ltda. | ICC Vigente |  | 9000 | 900 | DS88 | Eólico | DEGAÑ | T1 | Quemchi | 1
Nueva El Almud | Eactiva SpA. | ICC Vigente |  | 7000 |  | DS88 | Fotovoltaica + Baterías | BARRO BLANCO | T1 | Con Con | 3.17
Chacayal | IM2 SOLAR CHILE | ICC Vigente |  | 9000 | 4470 | DS88 | Fotovoltaica + Baterías | OSORNO | T1 | German Hube | 3.6
Solar Proton | Parque Solar Protón SpA (impulso) | ICC Vigente |  | 9000 | 2970 | DS88 | Fotovoltaica + Baterías | PUEBLO SECO | T1 | Quiriquina | 0.96
Amp. Aris | Parque Solar Aris SpA (Impulso) | ICC Vigente |  | 9000 |  | DS88 | Baterías | MONTE NEGRO | T1 | San Ignacio | 0.28
Aura Sol | Parque Solar Aura SpA (impulso) | ICC Vigente |  | 9000 | 7730 | DS88 | Fotovoltaica + Baterías | LARQUI | T1 | Larqui Bulnes Ciudad | 1.3
Lucero Solar | Parque Solar Lucero SpA (impulso) | ICC Vigente |  | 9000 | 9000 | DS88 | Fotovoltaica + Baterías | CHOLGUAN | T1 | Yungay | 1.7
Nueva Las Mentas | Energia Renovable Cristal SpA. (Eactiva SpA.) | ICC Vigente |  | 9000 | 8880 | DS88 | Fotovoltaica + Baterías | BARRO BLANCO | T1 | Julio Buschmann | 1.96
Solar Victoria | Solar Victoria SpA. | ICC Vigente |  | 9000 | 7350 | DS88 | Fotovoltaica + Baterías | TRAIGUEN | T1-T2-T3 | Traiguén Ciudad | 1.49
Oroburus | PER MARMOLEJO SpA (Pyxis) | ICC Vigente |  | 9000 | 6900 | DS88 | Fotovoltaica + Baterías | MONTE NEGRO | T1 | Colton (Sub. Cantarrana) | 0.95
Jupiter | Parque Solar Júpiter | ICC Vigente |  | 9000 | 6360 | DS88 | Fotovoltaica + Baterías | SANTA BARBARA | T1 | Quilaco | 1.05
Parque Solar Agua del Sol (ex PSF Antuco II) | Pyxis Ingeniería SpA | en proceso |  | 9000 | 0 | DS88 | Fotovoltaica | ABANICO | T1 | Antuco | 1.2
Amp. PS Omega | Parque Solar Omega SpA (enerside) | en proceso |  | 4900 |  | DS88 | Baterías | NEGRETE | T1 | Negrete - Nacimento | 2
Don Alberto | Eactiva SpA. | en proceso |  | 9000 |  | DS88 | Fotovoltaica + Baterías | BARRO BLANCO | T1 | Con Con | 3.17
BESS PSF Cuarto Menguante | PER LLULLAILLACO SpA (Pyxis) | en proceso |  | 9000 |  | DS88 | Fotovoltaica + Baterías | MONTE NEGRO | T1 | San Ignacio | 0.28
Ter Las Canoas | Respaldo y Potencia Spa | en proceso |  | 2880 |  | DS88 | Fuel oil/diésel | NEGRETE | T1 | Negrete Mulchen | 0.513