## Formulario
Formulario Único Solicitud Pequeños Medios de Generación Distribuida (SPMGD)
Antecedentes para iniciar el proceso de conexión PMGD
Si
No
Nota 1: La presente solicitud de inicio de proceso será válida cuando la información y los respectivos anexos se encuentren completos y correctos.
Nota 2: Se requiere que la documentación sea enviada en formato digital.
Nota 3: Completar debidamente todos los campos de este formulario con información verídica.
Nota 4: El nombre del proyecto no debe poseer numeración o duplicidad dentro de la BDIT del Coordinador.
a - Antedecentes Generales Empresa Solicitante
Razón Social | Lúcumo SpA
Rol único Tributario | 76.761.552-3
Domicilio Legal Empresa Solicitante | Andrés Bello 2233, oficina 904, Providencia, Santiago.
Contacto Representante Legal
Nombre representante Legal (1) | Matthieu Barbe
Correo Electrónico | m.barbe@langa-international.com
Teléfono de contacto | +56 9 2381 5686
b - Agentes de Coordinación de la Empresa Solicitante
Coordinador Titular
Nombre coordinador | Andrés Caviedes Arévalo |  |  | Rut |  | 16.097.078-2
e-mail | a.caviedes@langa-international.com |  |  | Teléfono |  | +56 9 4243 7634
Coordinador Suplente
Nombre Coordinador | Diego Vargas Flores |  |  | Rut |  | 18.149.743-2
e-mail | d.vargas@langa-international.com |  |  | Teléfono |  | +569 4243 4752
c - Descripción de las Instalaciones
Coordenadas U.T.M. WGS84
Huso | 19H | Este | 261708.45 |  | Norte | 6035233.43
Región | VII - Maule | Provincia | Linares |  | Comuna | Linares
Información del Proyecto
Nombre Proyecto | PMGD LÚCUMO
Punto de Conexión | Alimentador Nuevo Alimentador 13,2 kV, S/E Linares Norte |  |  |  | Empresa Distribuidora | Luz Linares
Tipo de instalación | Generación | Tecnología | Fotovoltaico |  | Potencia (MW) | 3
Nivel de Tensión (kV) | 13.2 | Considera Almacenamiento en el proyeto | No |  | Consumos Propios (MW) | 0.02
PES por Etapas | No | Potencia por cada etapa según ICC (MW)
Obras Adicionales | Si | Limitación por congestión | No |  | Potencia limitada a (MW) | No
Fecha Ingreso Declaración en Construcción | 2021-09-28 | Fecha Ingreso Estudio Impacto Ambiental | 2021-09-10 |  | Término Estudio de Impacto Ambiental con procedimiento 15 Bis y 18 Bis Ley 19.300 | 2021-11-01
Resolución Exenta de Declaración en Construcción | Rex 374-2021
(Incorporar como Anexo 1) Resolución exenta de declaración en construcción del proyecto.
Link material de ayuda | https://www.coordinador.cl/desarrollo/documentos/gestion-de-proyectos/pequenos-medios-generacion-distribuida/
Proyecto PMGD Jacarandá de 3 MW construido en la comuna de Linares, a conectar en Alimentador Nuevo Alimentador de 13,2 kV a 5,6 km al nor poniente de la ciudad de Linares, en poste N°108056 de propiedad de Luz Linares. El punto de conexión en media tensión (propiedad de Luz Linares) placa poste N°108056 está ubicado en el alimentador Nuevo Alimentador en 13,2 kV, a una distancia aproximada de 5,2 km hasta la Subestación Linares Norte propiedad de Chilquinta Transmisión S.A.. Actualmente proyecto se encuentra completamente construído, a la espera de la finalización de obras de refuerzos por parte de la distribuidora Luz Linares, entre estas obras se encuentran cruce a ruta 5 sur y línea férrea de EFE, estas obras se estiman a finalizar en Noviembre de 2025, posterior a este se iniciará proceso de puesta en servicio.
d - Cronograma Proyecto
Fecha Estimada de PES | Fecha Inicio |  |  | Fecha Fin
| 2025-11-15 |  |  | 2025-11-16
Término de Construcción PMGD: 01/10/2024 Inicio PES: 15/11/2025
e - Informe de Criterios de Conexión
Nombre del proyecto en ICC | LÚCUMO |  | Fecha ICC |  | 2019-11-07
(Incorporar como Anexo 3)
(1) Si es el nombre de un representante que firma distinto del representante legal, incluir en un anexo la autorización correspondiente.
Note on B40: Subestación y alimentador de conexión
Note on E43: En caso de iniciar PES por etapas, indicar la potencia que se inyectará al sistema en cada una de las etapas.
Note on B50: - Descripción del Proyecto a desarrollar. - Debe indicar claramente las etapas del proyecto y una descripción para cada una de ellas.

## Listado (hidden)
Regiones | Tipo de Instalación | Tecnología | Segmento
I - Tarapacá | Generación | Hidroeléctrico | Nacional
II - Antofagasta | Transmisión | Fotovoltaico | Zonal
III - Atacama | Consumo | Térmico | Dedicado
IV - Coquimbo |  | Eólico | Polos de desarrollo
V - Valparaíso |  | Geotérmica
VI - Libertador General Bernardo O’Higgins |  | Diésel
VII - Maule |  | GNL
VIII - Biobío |  | Biogás
IX - Araucanía |  | Biomasa
X - Los Lagos |  | Otro
X - Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  | N/A
XII - Magallanes y la Antártica Chilena
RM - Metropolitana de Santiago
XIV - Los Ríos
XV - Arica y Parinacota
XVI - Ñuble