## Ficha Técnica Centrales
Información Técnica para PMGD
Documentos de respaldos: (1) Formulario Registro único (REUC). (2) Plano de disposición de la central, donde se encuentre especificada las coordenadas en UTM.
Dato Técnico | Unidad de Medida | Definición | Diccionario | Ejemplo | Completar
Estado | [-] | Corresponde al estado del PMGD según la etapa en que se encuentra dentro del proceso de conexiones. | Operativa/En Pruebas/En Construcción | En Construcción | En Construcción
Cantidad de UUGG | [Número] | Corresponde al número de unidades generadoras que conforman la central. Algunas consideraciones: *Para el caso de centrales hidroeléctricas o termoeléctricas, indicar número de máquinas sincrónicas que conforman la central. *Para el caso de centrales eólicas, indicar número de aerogeneradores *Para el caso de centrales fotovoltaicas, indicar NO APLICA | Sin diccionario | 2 | NO APLICA
Punto de conexión al sistema | [-] | Corresponde a la barra de AT del transformador elevador. Para el caso de PMGD se debe mencionar la barra donde se conecta el alimentador al cual está conectada la central |  | SE Primaria | Poste 108056, alimentador Nuevo Alimentador, S/E Linares Norte
Potencia máxima bruta | [MW] | Corresponde a la potencia máxima desarrollada en los bornes del generador, en el caso de unidades sincrónicas. En el caso de parques fotovoltaicos, corresponde a la potencia máxima desarrollada en los bornes ac del inversor. En el caso de parques eólicos, corresponde a la potencia máxima desarrollada en los bornes del aerogenerador | Sin diccionario | 9.045 | 3.0174
Consumos propios | [%] | Corresponde a la sumatoria de las pérdidas que hay entre los bornes del generador y el punto de conexión al alimentador y los consumos propios asociados a SSAA. | Sin diccionario | 0.5 | 0.58
Potencia neta efectiva | [MW] | Corresponde a la potencia máxima desarrollada en el punto de conexión del PMGD, el cual debe ser igual a la potencia máxima bruta menos sus consumos propios. | Sin diccionario | 9 | 3
Tipo de conversión de energía | [-] | Corresponde al tipo de conversión de energía según la fuente de energía empleada (Termoeléctrica, hidroeléctrica, fotovoltaica, eólica). | Hidroeléctrica/Termoeléctrica/ Fotovoltaica/Eólica | Fotovoltaica | Fotovoltaica
Convencional/ERNC | [-] | Corresponde al tipo de central según si es convencional o ERNC. Una central ERNC es definida según lo estipulado en el Artículo 225 de la LGSE, inciso “aa”). | Convencional/ERNC | ERCN | ERCN
Medio de generación según DS244 | [-] | Corresponde a la clasificación indicada en el Decreto Supremo 244. Para centrales PMGD indicar "PMGD". | PMG/PMGD/NO APLICA | PMGD | PMGD
Tipo de tecnología de la central | [-] | Corresponde a la clasificación de la central en función del tipo de tecnología que posea. | Parque fotovoltaico/Minihidro de pasada/Hidroeléctica de pasada/Hidroeléctrica de embalse/Termosolar de concentración/Geotérmica/Termoeléctrica de ciclo combinado/Termoeléctrica de turbina a vapor/Termoeléctrica de turbina a gas/Motor de combustión interna | Parque fotovoltaico | Parque fotovoltaico
Combustible (solo para termoeléctricas) | [-] | Corresponde al combustible empleado por la central para la conversión de energía mecánica a eléctrica. Para centrales fotovoltaicas, eólicas e hidroeléctricas, indicar NO APLICA. | Carbón/Diesel/GNL/GLP/Biomasa/Biogás | NO APLICA | NO APLICA
Región | [-] | Corresponde a la región donde se encuentra emplazada la central | Listado desplegable de acuerdo con la división geopolítica de Chile | Metropolitana | Maule
Provincia | [-] | Corresponde a la provincia donde se encuentra emplazada la central | Listado desplegable de acuerdo con la división geopolítica de Chile | Chacabuco | Linares
Comuna | [-] | Corresponde a la comuna donde se encuentra emplazada la central | Listado desplegable de acuerdo con la división geopolítica de Chile | Til Til | Linares
Comuna de bocatomas (solo para hidroeléctricas) | [-] | Corresponde a la comuna donde se encuentra emplazada la bocatoma de la central | Listado desplegable de acuerdo con la división geopolítica de Chile | NO APLICA | NO APLICA
Número de comunas de emplazamiento | [-] | Corresponde al número de comunas donde se encuentra emplazada la central. En el caso de estar emplazada en una sola comuna, indicar "1", en el caso de estar emplazada en los límites de dos o más comunas, indicar número de comunas asociadas. | 1,2,3,4 | 1 | 1
Coordenada Este | [-] | Corresponde a la coordenada representativa en UTM (Universal Trasversal de Mercator) Datum WGS84 de la central. | Sin diccionario | 741619 | 261708,45
Coordenada Norte | [-] |  |  | 5825192 | 6035233,43
Huso horario | [-] |  |  | 18 H | 19 H
Datos propios PMGDs | Unidad de Medida | Definición | Diccionario | Ejemplo | Completar
Distribuidora | [-] | Corresponde a la empresa distribuidora propietaria del alimentador donde se conecta el PMGD | Listado desplegable de todas las distribuidoras del pais | Enel Distribución Chile S.A. | Luz Linares S.A.
Alimentador de conexión | [-] | Corresponde al nombre del alimentador donde se conecta la central PMGD | Sin diccionario | Aguas claras | Nuevo Alimentador
Note on G9: Información que debe completar la empresa propietaria del PMGD.
Note on G30: Información que debe completar la empresa propietaria del PMGD.

## Ficha Técnica UUGG
Información Técnica para la elaboración de pronósticos - PMGD Eólico (Completar solo si aplica)
Documentos de respaldo: (1) Documento técnico, catálogo u otro similar elaborado por el fabricante de las turbinas. (2) Plano ubicación turbinas o informe descriptivo del proyecto.
Parámetro | Unidad de medida | Descripción | Ejemplo | Completar
Marca de turbinas | [-] | Indicar la marca de turbinas instaladas. | Vestas
Modelo turbinas | [-] | Indicar el o los modelos de turbinas instaladas. | V120-2.2 MW
Altura turbinas | [m] | Indicar la altura hasta el hub de la turbina. En caso de existir más de un modelo de turbina instalado especificar las alturas hasta el hub asociados a cada modelo en caso de ser diferentes. | 122 m
Cantidad de turbinas | [-] | Indicar la cantidad de turbinas instaladas. | 20
Información Técnica para la elaboración de pronósticos - PMGD Solares (Completar solo si aplica)
Documentos de respaldos: (1) Documento técnico, catálogo u otro similar elaborado por el fabricante de los paneles. (2) Documento técnico, catálogo u otro similar elaborado por el fabricante del sistema de tracking o de diseño de la central.
Parámetro | Unidad de medida | Descripción | Ejemplo | Completar
Fabricante de los paneles | [-] | Indicar el fabricante de los paneles instalados. | JSSOLAR | Trina Solar
Modelo de los paneles | [-] | Indicar el o los modelos de los paneles instalados. | JS345M | Vertex 550 W TSM-DEG19C.20
Eficiencia de los paneles | [%] | Indicar el pocentaje de eficiencia de el o los modelos de paneles instalados. | 17.8 | 21
Rango ángulo inclinación paneles | [°] | Rango de inclinación en que pueden moverse los paneles. Se permiten valores entre -90° a 90° (en caso de tener seguimiento en un eje, en caso de no disponer de sistema de seguimiento deberá especificar el ángulo fijo -valor único- de inclinación de los paneles), en donde 0° significa orientación horizonta y 90° significa orientación vertical. | +/-55 | +/-50
Rango ángulo azimut paneles | [°] | Rango de ángulo de azimut en que pueden moverse los paneles. Se permiten valores entre 0° y 360°. 0° significa que la orientación es norte, 90° orientación este, 180° orientación sur y 270° orientación oeste. En caso no disponer de un sistema de tracking para este propósito, solo debe ingresar un valor y no un rango. | 0° | 0°
Tipo sistema tracking | [-] | Completar con la cantidad de ejes en que se mueven los paneles (1 eje/2 ejes) o si es fijo. | 1 eje | 1 eje
Note on F8: Información que debe completar la empresa propietaria del PMGD.
Note on F21: Información que debe completar la empresa propietaria del PMGD.