## Data PMGD
Estudio de Verificación de Congestión en redes de Transmisión Zonal por conexión de PMGD
Noviembre - 2025
Nota: Se indica que hay una nueva columna (L) a completar (Demanda Mínima del Alimentador (Percentil 2%), en [MW])
Distribuidora | Nombre PMGD | Propietario | Estado de Operación (Conectado/Declarado en construcción) | Fecha de Conexión estimada | Potencia Nominal PMGD [MW] | Potencia Restringida por ICC [MW] (en caso que corresponda) | Régimen tarifario adscrito (SD244 o DS88) | Recurso Energético | Subestación Asociada | Transformador Asociado | Alimentador Asociado | Demanda Mínima del Alimentador [MW] (Percentil 2%)
Chilquinta Dx | Central Fotovoltaica Ñilhue | Gestel Ingeniería Ltda | Conectado | 2016-12-01 | 1.1 | - |  | Fotovoltaica | Catemu | T2 | Catemu | 1.483
Chilquinta Dx | Tucúquere | Tucúquere SpA | Conectado | 2019-08-01 | 3 | - |  | Fotovoltaica | Catemu | T2 | Catemu | 1.483
Chilquinta Dx | Parque Solar Catemu | Parque Solar Catemu SpA | Conectado | 2020-02-07 | 2 | - |  | Fotovoltaica | Catemu | T2 | Catemu | 1.483
Chilquinta Dx | Yahutela III | Catemu Solar SpA | Conectado | 2023-09-12 | 6 | - |  | Fotovoltaica | Catemu | T2 | Catemu | 1.483
Chilquinta Dx | GR Rodeo | Gr Quillay SpA | Conectado | 2018-09-28 | 3 | - |  | Fotovoltaica | Catemu | T2 | Enami | 0.309
Chilquinta Dx | Parque el Huaso | Parque Solar Salamanca SpA | Conectado | 2022-07-15 | 2.7 | - |  | Fotovoltaica | Catemu | T2 | Enami | 0.309
Chilquinta Dx | Enami Solar | Enami Solar SpA | Conectado | 2024-01-10 | 5.4 | - |  | Fotovoltaica | Catemu | T2 | Enami | 0.309
Chilquinta Dx | Sol de Panquehue | Grupotec Chile SpA | ICC Vigente | - | 9 | 5.63 |  | Fotovoltaica | Panquehue | T2 | Paiquén | 0.149
Chilquinta Dx | Doña Pierina | Grupotec Chile SpA | ICC Vigente | - | 7.75 | 7.65 |  | Fotovoltaica | San Felipe | T2 | San Felipe | 1.483
Luzlinares | Rari Solar | Solares de Santa Elena SpA | ICC Vigente | - | 9 | 7.65 |  | Fotovoltaica | Panimávida | T2 | Panimávida | 1.107
Litoral | Sol de Valle Hermoso | Las Palmas FV SpA | ICC Vigente | 2026-09-01 | 9 | 8.2 |  | Fotovoltaica | El Totoral | T2 | Punta de Tralca | 0.851
Note on H4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La empresa PMGD tiene la claridad del régimen tarifario Optado y no la Dx